문서번호	시설관리과-37471
결재일자	2015.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
허현		이상연	12/16 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			장동혁

백련(배)가압장 근무일지(12.15)

2015.12

시설관리과

백련(배)가압장 운전일보

2015년 12월 15일 화요일

구   분

내                   용

비    고

근  무  시  간

성    명

근  무  조

교육,연가,휴가

근 무 자

09:00~18:00

박 석 준

일 근

교육

09:00~18:00

이 용 주

A(주간)

휴 무

김 재 철

B(휴무)

00:00~09:00

오 한 민

C(전일야간)

18:00~24:00

허   현

D(야간)

근 무 현 황

□백련배수지 운영,유량,순찰일지(따로붙임)

순찰 점검

및

조치 사항

♢ 전일야간 : 오한민(C조) 00:00 ~ 09:00

-백련배수지 근무일지 정리 : 01:00

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 :  00:10. 07:10                              -백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	05:20	07:45
연희	5 (150)	02:30	04:05	07:50	09:50
가좌	7 (400)	00:10	03:30	07:20	10:00

-사무실 및 백련배수지 주변환경정비 : 07:50

♢ 주간근무 : 이용주(A조) 09:00 ~ 18:00

-야간근무자와 인수인계 : 08:30

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 09:10, 13:00

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)
연희	5 (150)	14:30	16:40
가좌	7 (400)	12:30	16:30

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

-백련배수지 잔류염소(16:30)자동 : 0.32

♢ 야간근무 : 허현(D조) 18:00 ~ 24:00

-주간근무자와 인수인계 : 17:30

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 18:30

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운전	운휴	운전	운휴	운전	운휴
응암	2 (200)
연희	5 (150)	20:15	21:50
가좌	7 (400)	20:25	24:00

-백련배수지 1,2지 검수 및 관랑실 순찰 점검 : 22:00  이상없음

-금일 전력사용량 : 4140.0 Kw

기    타

- 없 음