길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-24552

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代권기섭	12/16 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	12/09(수)	12/10(목)	12/11(금)	12/12(토)	12/13(일)	12/14(월)	12/15(화)	계
2014년	112,211	107,351	115,171	115,153	119,716	122,207	115,206	807,015
2015년	89,432	76,023	80,667	94,558	84,328	84,272	80,461	589,741
증 ․ 감	-22,779	-31,328	-34,504	-20,595	-35,388	-37,935	-34,745	-217,274

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (12.02~12.08)	금주 공급(㎥) (12.09~12.15)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
631,556	589,741	-41,815	-6.62

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -41,815㎥(6.62% 감소)

- `15.12월 현재 전년 대비 공급량 :–3,434,108㎥(감소)

- 특이사항없음