피난·방화시설 불시단속 조사서(홈플러스 상봉점)

검사일시 : 2015.12.15.(화) 13:30～17:30

확인자 : 예방과장 허병일, 소방경 김경환

대상명	홈플러스 상봉점		위 치	중랑구 망우로 353
관계자	유승천	전화번호	*************		업 종	대형할인점
규 모	R.C 5/1층, 연면적 69,863㎡중 28,287㎡사용

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	이상없음.
물건적치 또는 장애물 적치행위	이상없음.
유도등 점등 및 피난방향 적정성	적 정 함.
방화셔터 작동여부	시설 훼손행위 없음.
기타사항 (안내문 배부, 관계인 교육 등)	관계자(근무자) 3명에게 비상구 및 피난통로 상시 확보 유지 관리토록 당부함.
참 고

결재	예방팀장		예방과장
	김경환		12/16 허병일
협조