	종로소방서
수신	서울특별시중부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	학원시설 개설관련 소방시설 점검결과 통보(사다리연극 놀이터학원)

1. 중부교육청 평생교육건강과-12415호(2015.12.14.)호“학원시설 소방안전점검 협조 의뢰”와 관련임.

2. 귀 청에서 요청하신 의료기관 소방안전점검 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 대상의료기관 : 사다리연극 놀이터학원

나. 의원위치 : 종로구 창경궁로 269, 3층

다. 대 표 자 : 조 윤 경

라. 건물구조 : 철근콘크리트구조 지상 6층/지하 1층 연면적 816㎡

마. 사용면적 : 지상 3층 111.74㎡

바. 점검일자 : 2015.12.16.(수)

사. 점 검 자 : 소방위 김홍범, 소방사 김민호

아. 소방시설 안전점검 결과 : 적 합.  끝.

	종로소방서장
담당자	김민호		검사지도팀장	김용갑		예방과장	12/16 안서용
협조자
시행	예방과-21894	(		)	접수		(		)
	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 예방과(종합민원실)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-929-0921	/전송	02-929-5289	/	namam36@seoul.go.kr	/	부분공개