투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(한양도성도감과장)
(경유)
제목	광희문 보도포장 관련 통보

1. 한양도성도감-10642(’14.11.18)호로 공사의뢰하신 ‘서울 한양도성 흥인지문, 광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사’와 관련입니다.

2. 광희문 광장 옆 보도 약 72.6㎡구간의 경우 석재 바닥 포장으로 계획되어 있으나 한전개폐기 등 다수의 지장물(아래 참조)의 이설·설치 등에 대한 내용이 설계도서에 반영되지 않았을 뿐만 아니라 공사비도 확보되지 않아 현 시점에서 진행이 곤란하여 금번 공사는 이를 제외하고 추진할 예정임을 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

아                  래 -

○ 지장물 현황 : 한전개폐기 1개, 가로등 1주, 가로수 1주, 맨홀 1개소, 경관조명 6개, 우수트랜치 12m, 계단(3단) 10m 등

○ 개략적 소요 공사비 : 약 1.5억원

붙임  위치도 및 현황사진. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박영동		문화시설과장	안연수		건축부장	12/16 안재혁
협조자	주무관	김현지
시행	건축부-14486	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2630	/전송	3708-2659	/		/	대시민공개