대형공사장순찰결과

센터장		예방팀장	예방과장			결재
조정모		김경환	12/16 허병일
협 조

	명에 의하여 2015. 11. 24(화), 예방과 - 17709(2015. 11. 16.)호「[특수시책]“Good Morning 건축공사장” 소방안전 강화 계획 알림」와 관련 용마홈타운건물에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
20 15. 12. 16
보 고 자 : 면목119안전센터장 성명 : 조 정 모

보 고 내 용
일 시	2015. 12. 16
건 명	대형공사장순찰결과
내용	⃞ 대 상 : 용마홈타운건물(용마산로 359) ⃞ 현지 확인자 : 면목119안전센터장 소방위 조정모 ⃞ 주요 확인내용 ○ 건축공사장 화재예방 및 소방안전교육 ○ 우레탄 발포 및 용접, 용단 작업 시 사전 신고제 시행여부 확인 ○ 위험물 저장, 취급 실태에 대한 확인 및 단속 등 ○ 임시 소방시설 설치 현장 확인 및 단속 ⃞ 확인결과 : 특이사항 없음
비 고