수질검사 초과지점 개선 후 수질검사결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	성민재	이해원	12/16 이만기

부분공개(6)

	명에 따라 수질검사 초과지점에 대한 개선완료에 따른 수질검사결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 12. 16
주무관 : 환경8급 성 민 재

□ 검사일자 : 2015. 12. 16.(수)

□ 검 사 자 : 공업7급 김인애, 환경8급 성민재

□ 검사대상 : 부적합 지점 1개소

□ 검사항목 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

□ 검사결과

○ 2015. 10. 23,(금) 1차 5항목 수질검사결과 탁도, 철 수질기준(탁도0.5NTU 이하, 철 0.3mg/L이하)을 초과(첨부파일 수질부적합지점 수질결과 참조)하였음.

○ 2015. 12. 16.(수) 옥내배관교체 공사 후 수질검사결과 모든 항목이 기준이내 임.(첨부파일 수질부적합지점 개선 후 수질결과 참조)

□ 조치사항

○ 옥내배관교체 공사 완료에 따른 수질검사결과 모든 항목이 수질기준 이내이므로 안심하고 음용토록 안내하였음. 끝.