문서번호	기전과-12758
결재일자	2015.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
백윤광		12/16 이영목
협 조

『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

제9차 작업완료 보고

2015. 12

북부도로사업소

(기전과)

『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

제9차 작업완료 보고

우리사업소에서 시행중인 『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』에 대하여 제9차 작업지시가 완료되어 아래와 같이 그 결과를 보고함

▢ 관련근거

❍ 2015. 12. 9 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가) 제9차 작업지시

❍ 2015. 12.16  제9차 작업완료보고서 제출(청호파워텍)

▢ 제9차 작업완료 개요

❍ 시공업체 : (주)청호파워텍 대표 이순형

❍ 작업대상 : 창동지하차도 가로등기구 교체(NH250W →LED150W 29개)

❍ 공사기간 : 2015. 12. 10 ~ 12. 18

❍ 작업완료일 : 2015. 12. 16

❍ 공사금액 : 금30,620천원

▢ 제9차 작업완료 내역

연번	위치	공 종	규 격	단 위	수 량		비 고
					지시물량	완료물량
1	창동 지하차도	고미(AL-중품)	고재	KG	145	145
2		가로등기구철거	NH250W	개	29	29
3		LED가로등기구설치	LED150W	개	29	29
4		LED가로등기구(사급)	LED150W	개	29	29
5	북악터널	야간합성수지전기함설치	250×250×130	개	41	41
6		칼블럭설치	9㎜	개	82	82

▢ 보고자 의견 및 조치계획

❍ 위와 같이 제9차 작업완료보고에 대해 검토한 결과 타당하여 금번 작업지시를 완료코자 함

붙임 :  1. 9차 작업완료보고 1부.

2. 사진대지(9차작업) 1부.  끝.