함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	종로구청장(도로과장)
(경유)
제목	불량맨홀 및 디자인 맨홀뚜껑 정비(점검)결과 제출

1. 도로과-14804(’15.10.28.)호와 관련입니다.

2. 종로구 관내 불량맨홀 및 디자인맨홀뚜껑 정비요청에 따라 현장점검을 실시하고 정비(점검)결과를 붙임과 같이 제출하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 불량맨홀 정비(점검) 내역

구분	계	침하	돌출	파손, 소음	디자인맨홀 뚜껑	타 시설물
점검대상	43	5	7	17	14	3
정비완료	32		2	17	13
정비예정	11	5	5		1	3

※ 화강석 돌보도 구간 불량맨홀 5건(연번 24, 100, 160, 163, 164)은 포장           복구에 어려움이 있으므로 관리기관(구청) 불량맨홀 정비 의뢰

붙임 : 1. 불량맨홀 점검내역 1부.

2. 불량맨홀 점검사진 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이훈재		시설관리팀장	채재일		시설관리과장	12/16 나태산
협조자
시행	시설관리과-38103	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소	/
전화	3146-2192	/전송	3146-2239	/	lhj1@seoul.go.kr	/	대시민공개