고장발생보고서(온도조절기)
문서번호	소방행정과-15584	결재	담당자	장비회계팀장	소방행정과장
등록일자	2015.12.16.
			조성종	김제현	전결 12/16 김규태
수 신	내부결재
접수번호

품 명(건명)	3층 남자탈의실 바닥전기판넬 온도조절기 고장		관리부서		소방행정과
고 장 일 시	2015. 12. 15.		장 소		3층 남자탈의실
조 치 사 항	온도조절기 구매후 설치 예정
원인 및 상태	원인 : 전원이 들어오지 않음 상태 : 온도조절기 사용불가
담당자 의견	온도조절기 구매
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자		비고
2012. 11. 7.	온도조절기 고장
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 12월 16일 계급 소방장 성명 조 성 종 (인) 소방기관의 장 귀하