	강북소방서
수신자	김현주 (01192 서울특별시 강북구 솔샘로 174 (미아동) sk북한산시티 119-104)
(경유)
제 목	방염관련 현장확인 결과 회신

1. 예방과-14138(2015.12.14.)호 “방염관련 현장확인 요청”과 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 『방염관련 현장확인 요청』과 관련하여 실내장식물 방염적정여부 방문결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 대상명 : 한빛영재어린이집

나. 위  치 : 서울시 강북구 솔샘로 174 sk북한산시티 119-104

다. 결  과 : 합판처리된 몰딩부분을 방염처리하신 방법은 적정하며, 첨부하신 방염성적서의 필름지는 개정된 규정에 따라 한국소방산업기술원에서 합격처리된것이므로 우리소방서에서 별도로 성능시험을 받지 않아도 되며 성적서는 자체보관하시기 바랍니다.  끝.

	강북소방서장
담당자	최지영		예방팀장	代장진수		예방과장	12/16 고숭
협조자
시행	예방과-14284	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0219	/전송	02-6946-0114	/	19304@seoul.go.kr	/	부분공개(6)