		북부수도사업소
CU********6*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량완료 통보(강북구)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0952015121579
처리일자	2015년 12월 16일 10 시 00 분
공사장소	**********************************
소유자성명 (건물주)	***	*****	**
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2015/12/16		검사일	2015/12/16		검사자	박상권
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	****	****		****	***********************
	***	***		****	************
검사방법	현장조사
검사결과	화장실, 싱크대, 보일러 확인결과 옥내급수관 개량완료된것으로 판단됨				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							박상권				주무관					이문성					시설관리과장					12/16 이계환
협조자
시행			시설관리과-21429										(						)		접수												(						)
우	00037					강북구 번2동 377번지																/
전화		02)3146-3393							/전송			02)3146-3439					/	psk300@seoul.go.kr													/	부분공개(6)