서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비상소화장치 등 소방용수시설 관리·점검 철저 再강조 알림(시달)

1. 관련근거

○ 재난관리과-24902(2015.11.5)호『전통시장 비상소화장치 등 관리철저 알림』

○ 재난관리과-26257(2015.11.24.)호『비상소화장치 설치 및 관리 철저 再강조 알림』

○ 언론보도(YTN 국민신문고, 2015. 12. 03.)

○ 재난관리과-27651(2015.12.11.)호『비상소화장치 등 소방용수시설 관리·점검 철저  再강조 알림』

2. 시장등에 설치된 비상소화장치에 대한 관리 부실사항이 재차 언론에 보도됨에 따라 다음과 같이 관리 철저를 再강조하니 시행에 만전을 기하여 겨울철 화재대응태세 확립에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 2015년 동절기 소방용수시설 정밀조사 및 정비 철저(기 시행)

- 비상소화장치 일제점검, 인근 주민대상 사용 및 관리요령 교육 철저

나. 시장 등에 설치된 비상소화전 설치장소 등 소방순찰 실시

- 소방용수시설 주변 불법 주차차량 단속 및 적치물 제거 조치 철저

다. 겨울철 소방안전대책과 연계, 시장 화재예방활동 강화

- 시장 내 소화기, 옥내소화전 등 관리점검 철저 및 관계자 교육 철저 등

	〈방 송 요 지〉
○ 굳게 잠겨있는 비상소화장치함 - 비밀번호를 모르면 열 수가 없다(인근 주민들도 비밀번호 몰라) ○ 꼭꼭 숨은 비상소화장치함 - 비밀번호나(사용법) 교육 받은 적 없고, 지워져 있는 비밀번호 - 1년에 두 차례 시행되는 비상소화장치 사용법 교육 형식적 ○ 한 달에 서너번씩 점검했다는 기록이 무색(점검표에는 이상없음) ○ 국민의 안전을 위해 꼭 필요한 비상소화장치함 - 하루빨리 개선되길 바람 ※ 비상소화장치함 : 화재초기 대응을 위해 소방호스, 관창, 소화기, 소화전개폐기 등을 보관

3. 현장대응단 및 각 센터장 책임하에 상기 “방송요지”에서 적출된 사항이 다시 지적되지 않도록 비상소화장치 순찰 및 관리철저지도 바랍니다.

붙임  비상소화장치 관련 언론보도 사항 설명자료 1부.  끝.

							재난관리과장
수신자					현장대응단장,북가좌119안전센터장,홍은119안전센터장,미근119안전센터장
담당자							이고운			대응총괄팀장					임한선					재난관리과장					12/16 김종린
협조자
시행			재난관리과-8927									(						)		접수											(						)
우	03720					서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서 3층 재난관리과															/			http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화		3141-6919						/전송			3141-9419					/	1999bear@seoul.go.kr												/	대시민공개