문서번호	교량안전과-7105
결재일자	2015.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
기효상		代이정원	12/16 代하현석
협조
	주무관		배상현

최종 하자검사 결과 보고

(서울역 고가도로)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12

교 량 안 전 과

서울역고가 보수공사 최종하자검사 결과보고

『서울역고가 보수공사』에 대하여 최종하자검사를 실시하고 그

결과를 보고함.

Ⅰ		관 련 근 거

□『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 시행령 제70조 및

『동법』시행규칙 제69조

□『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』 제13장 공사계약일반조건        제10절3 하자검사 나항(최종검사)

□ 예비준공건사 이행실태 보고(행정1부시장 방침 제27호, 2014.2.6.)

► 최종하자검사 실시 방법 개선

: 최종하자검사시 외부전문가 참여 합동점검 실시(도급비 10억이상)

: 10억원 미만은 부서내 운용예산을 고려하여 자율적으로 시행

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 서울역고가 보수공사

□ 시 공 사 : 우륭건설(주) 대표 최 부 영

□ 공사기간 : 2012. 5. 15. ~ 2012. 12. 17

□ 도 급 비 : 611,790,000천원

□ 하자담보기간 : 2012. 11. 27 ~ 2015. 11. 26.(2년)

□ 공사내용

- 단면보수공(T=10mm): 210㎡, 신축이음후타재 보수 : 139m

- 교면방수(도막식) : 135㎡, 교량받침(1000kN) : 15개소

- 균열주입보수(T=120mm) : 205m, 기타 등

Ⅲ		최종 하자검사 개요

□ 검사일시 : 2015.12.11(금)

□ 참석대상 : 시설물담당자, 시공사 관계자

► 시설물 담당자 : 기효상, 배상현

► 시공사 관계자 : 우륭건설(주) 최 인 호

Ⅳ		주요 적출사항 및 조치계획

□ 최종 하자검사 주요 적출사항

공사명	적출내용	조치계획	비고
서울역고가보수공사	특이사항 없음

□ 최종 하자검사 사진

Ⅴ		조치계획 및 행정사항

□ 하자검사 관리부에 등재

붙임 : 최종하자검사 조서 1부. 끝.