	마포소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	화재취약지역 소방용수시설 긴급 점검 결과 보고(공덕)

1. 관련문서

가. 현장지휘대-537(2014.1.15.)호 『화재취약지역 소방용수시설 긴급 점검 지시(이첩)』

나. 공덕119안전센터-228(2014.1.15.)호 『화재취약지역 소방용수시설 긴급 점검 자체 계획』

2. 위호와 관련 공덕119안전센터 관내 화재취약지역 소방용수시설  긴급 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2014.1.16.(목)~1.17(금)

나. 대  상 : 공덕시장 등 3개소(소화전 19개소)

다. 방  법 : 펌프차량 예방순찰시 병행실시함(2팀주간)

마. 점검결과 : 붙임참조(미보온3개소 추가보온 요함)

붙임 : 소방용수시설 점검결과 보고 1부.  끝.

	공덕119안전센터장
담당자	김병욱		2팀장	진희범		119안전센터장	01/17 박찬수
협조자
시행	공덕119안전센터-291	(		)	접수		(		)
우	121-800	서울 마포구 만리재옛길 82 (공덕동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-706-0119	/전송	02-3274-0976	/	kbwook0119@seoul.go.kr	/	대시민공개