	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 고장현황등 알림

1. 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 우리서 2015년 12월중 소방용수시설 고장발생현황을 붙임과 같이 알려드리니 각종 재난대응활동 등 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 소방용수시설 고장현황 : 87개소 (사용불: 42개소, 사용가: 45개소)

3. 행정사항

○ 현장대응단장 및 각119안전센터장은 고장 소방용수데이터가 누락,미입력 및 오류사항이 없도록 119행정정보시스템 입력 등 철저를 기하여 주시고,

○ 붙임 자료를 현장대응단 및 각 119안전센터에서 관리하는 현황과 철저히 비교 확인 후 누락 고장소화전등 변경사항있으시 2015.12. 22.(화)한 보고바랍니다.

붙 임 : 고장 소방용수시설 현황 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,길음119안전센터장,돈암119안전센터장,장위119안전센터장
담당자	김광진		대응총괄팀장	강인식		재난관리과장	12/18 정종술
협조자
시행	재난관리과-8202	(		)	접수		(		)
우	02803	서울시 성북구 종암로 27길 3 성북소방서 재난관리과	/
전화	02-921-6119	/전송		/		/	대시민공개