문서번호	정수운영과-13670
결재일자	2015.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
임성용		代지호선	12/18 차윤기
협 조

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

염소투입설비 안전점검 결과 보고

2015. 12.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

염소투입설비 안전점검 결과 보고

염소실에서 사용중인 염소가스투입설비에 대하여 본부 연간단가계약에 의한 12월 안전점검을 실시하고 그 결과에 대한 결과 보고 임

Ⅰ		관련근거

□ 염소설비 유지 및 안전괸리공사 연간단가 계약체결 알림(수질과-3596 2015.5.21)

□ 염소설비 연간단가계약 안전관리계획 알림(수질과-3782 2015.6.1)

Ⅱ		점검설비 현황

□ 설비현황

품명	수량	사용용도	비고
투입기	6대	전처리, 후처리
기화기	3대	액체염소 기체화
진공조절기	3대	진공조절
인젝터	4대	염소투입
중화설비	1식	누출가스 중화
가스감지설비	1식	누출가스 감지
계량저울	2대	가스량 계향
가스배관	2라인	가스이송
긴급차단변	2개	가스 긴급차단
현장제어반	1면	염소투입설비 제어
급속교반기	2대	후처리

Ⅲ		점검내용 및 결과

□ 점검일시 : 2015. 12. 17(목)

□ 계약업체 : ㈜동방수기

□ 점검방법

-  이상유무 안전점검 및 유지보수

□ 점검세부내용 및 점검사진 : 별첨

□ 점검결과

품명	수량	점검결과	비고
투입기	6대	정상작동
기화기	3대	정상작동	램프교체
진공조절기	3대	정상작동
인젝터	4대	정상작동
중화설비	1식	정상작동	부분 도색
가스감지설비	1식	정상작동	라벨부착
계량저울	2대	정상작동
가스배관	2라인	양호	부분 도색
긴급차단변	2개	정상작동
현장제어반	1면	정상작동
급속교반기	2대	정상작동	오일보충

Ⅳ		행정사항

□ 염소투입설비 안전점검실시에 대한 준공검사

첨부 : 1. 년간단가 계약내역서 1부

.  2. 년간단가 시방서 1부.

. 3. 안전점검 보고서 1부.

.4. 안전점검 일지 1부. 끝.