문서번호	마곡조성과-11138
결재일자	2015.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		개발계획팀장	마곡조성과장
이기명		박상구	12/18 김용제
협조
	건축계획팀장		김동선

건축계획 관련 자문 결과 보고 (제2015-17차)

2015. 12.

마곡조성과

건축계획 관련

자문 결과 보고 (제2015-17차)

1	자문 개요

□ 일 시 : 2015.11.27.(금)

□ 방 법 : 서면(E-mail)에 의한 자문

□ 자문 위원

○ ********************

○  위원 *********************************

□ 안  건

○ 건축계획 자문 1건

구 분		건축주	용 도	건축개요
***************	***	**********	교육연구시설 (연구소)	-지하3층/지상9층(126,394.64㎡) -건폐율: 52.97%, 용적률: 347.22%
	***			-지하3층/지상9층(123,348.86㎡) -건폐율: 49.47%, 용적률: 347.69%

2	자문 의견

○ 연결통로의 상부 녹지 조경설계와 **부지의 조경설계를 조정하여 너무 다른 모습으로 보이지 않게 마무리

○ 지상부에서는 녹지와 보행이 원활히 연결되도록 계획하고 **부지의 조경설계와 통합 설계하기 바람

○ 연결복도는 설계자 재량에 의해 보다 적극적인 디자인을 하기 바라며. 구조물 하부에 연결녹지의 성격을 고려한 조명 계획을 추가하기 바람

※ 위원별 자문의견서 따로붙임

3	조치 계획

○ 붙임 협의 의견이 건축위원회 변경 심의 시 검토·반영될 수 있도록 우리 시 건축기획과에 통보하고자 함

붙임 1. 건축계획 자문도면 1부(별첨).

2. 협의의견서 각 1부.

3. 위원별 자문의견서 1부. 끝.