비상구 관리실태 등 확인 조사서 [매니아모텔]

조사일시 : 2015.12.17. 13:00～15:00

대상명	*****		위 치	************** **********
대표자	********	전화번호	********* *************		처종(업종)	*****
규 모	************************

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄 ․ 잠금행위	위반사항 발견치 못함	관리철저지도
비상구 훼손행위	위반사항 발견치 못함	없음
물건적치 또는 장애물 설치	위반사항 발견치 못함	없음
비상구 변경행위	위반사항 발견치 못함	없음
특이사항	지상3층 북측 외부계단쪽 출입구상단 피난구유도등 점등불량 - 정비요함	조치명령 발부 (예방과 통보)
참 고	○ 관계자 ***에게 다음사항 교육 및 안내실시함. - 피난통로상 물건(상품) 적치 엄금 지도 - 비상구 등 안전관리 안내문 및 노후소화기 폐기 안내문 배부	-

※ 지적내용 사진

3층 영업장 내 북측 외부계단쪽 출입구상단 피난구 유도등 점등불량 - 정비요함

조사자 : 소방위 최오영 소방장 장정문

붙임 : 비상구 단속 의용소방대원 출석부 1부.   끝.

결재	담당자		지휘3팀장		검사지도팀장		예방과장
	최오영		강경철		이정환		12/18 계광옥
협조	최덕선