문서번호	목동사업과-13764
결재일자	2015.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	목동사업과장
최희곤		이경재	12/18 신종권
협 조
	주무관			홍원표

목동주경기장 남측1층사무실 통신선로 신설계획

2015. 12.

서울특별시체육시설관리사업소

(목동사업과)

목동주경기장 남측1층사무실 통신선로 신설계획

목동종합운동장 주경기장 남측1층 신규사무실 조성에 따른 통신선로를 구축하여 통신사용 및 소방관제에 만전을 기하고자 함

추진근거

❍ 목동사업과-13372(목동주경기장 1층사무실조성 및 환경개선계획)

공사 주요내용

❍ 케이블 : UTP 25P*500m, UTP 4P*100m.

❍ 단자함

▶ 중간단자함 : 2개

▶ UTP벽부단자 : 7개

▶ 설치위치 : 주경기장 남측1층 관람석 하부

발주방법 및 소요예산

❍ 계약건명 : 목동운동장 1층사무실 조성에 따른 통신선로 신설공사

❍ 계약내용 : UTP 25P 케이블 3개소 성단 및 포설작업

❍ 소요예산 : 금7,500,000원(금칠백오만원)

❍ 계약방법 : 수의계약(소액)

(※『지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령』제25조 1항 5호, 제30조 1항 2호)

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 노후체육시설개보수사업, 목동운동장·신월야구공원시설개·보수, 시설비및부대비, 시설비(집행잔액)

덧붙임 : 현황사진 1부. 끝.