문서번호	물재생과-8536
결재일자	2015.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
안봉용		강병수	12/18 김동기
협조	관리과장		한병연
	슬러지재활용과장		代하병문

2015/16년 동절기 대비

물재생시설 안전점검 결과 보고

2015. 12.

중랑물재생센터

(물재생과)

2015/16년 동절기 대비

물재생시설 안전점검 결과 보고

동절기 대비 우리  센터의 물재생 시설에 대한 안전점검 및 관리실태를    물재생시설과와 합동점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		관련근거

물재생시설과-3653[`15.11.16(물재생센터 동절기 대비 점검계획 알림)]

Ⅱ		점검 개요

점검일정 : 2015.12. 9(수) (14:00~17:00)

점 검 자 : 총 6명 [시(물재생시설과) 3명,센터 3)]

점검대상

기계, 전기, 등 기전시설물 분야

- 각 수문, 유입 및 방류펌프 기계류 및 배관 노후 균열,파손, 유입시설  - 1,2차 침전시설, 송풍기 등 수처리 시설물 관리실태 및 안정성 점검

- 변전실,발전기, 보일러, 소화조, 농축설비, 건조설비,위생설비.탈취설비 등    오니처리 시설물 관리 실태 및 안정성 점검

토목구조물, 건축시설물 분야

- U형수로 토목구조물의 균열, 파손, 이완, 배부름 현상, 누수등 안정성 여부

- 건축시설물의 변형, 균열, 침하, 누수,파손등 안정성 여부

- 차집관거 유지관리 상태 및 안정성 여부

점검방법

첨부된 시설물 점검표에 의한 점검

- 시설물 점검표 점검사항 체크.

Ⅲ		점검결과

지적건수 : 총 11건

기 전 시 설 물 : 4처리장 침사협잡물 컨베어 베어링 손상 등 - 8건

토목건축시설물 : 차집관거 오수분리벽 하부 세굴 등 - 3건

※세부 지적 사항 : 첨부 1 참조

Ⅳ		조치계획

총지적건수 11건

조   치   완  료 : 4처리장 침사협잡물 컨베어 베어링 손상 등 - 8건

`15.12월중 조치 계획 : 농축설비 지하펌프실 조명등 불량 등 - 2건

`16.1월중 조치 계획 : 탈수설비 케익 컨베어벨트 구동축 손상 - 1건

붙임 : 1. 물재생시설 동절기대비 시설물 점검 결과 및 조치 사진 각  1부.

2. 시설물 안전점검 결과표 1부.  끝.