	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	비상소화장치 이설 완료에 따른 현장확인 결과보고

1. 재난관리과-10728(2015.12.14.)호 『비상소화장치 보수(7개소) 준공검사 알림』과 관련입니다.

2. 우리서 관내 비상소화장치 1-3호가 이설이 완료되어 준공검사를 실

시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다

가. 점검일시 : 2015. 11. 17.(목) 14:00 ~16:00

나. 대    상

이설 전				이설 후
관리번호	형별	주소	관할	관리번호	형별	주소	관할
1-3	일체형	사간동 16번지	현장대응단	1-3	분리형	사간동 16번지 우측담장	현장대응단

다. 점검내용

1) 비상소화장치 이설사항 확인

2) 기타 시방서에 의한 비상소화장치 보수공사 적정여부 등

라. 점검결과 : 양호

붙임  비상소화장치함 이설완료 검사결과 양식 1부.  끝.

담당자	김학안		대응총괄팀장	이종문		재난관리과장	12/18 이동식
협조자
시행	재난관리과-10878	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hakan1004@seoul.go.kr	/	대시민공개