문서번호	정수운영과-13668
결재일자	2015.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
한기수		代지호선	12/18 차윤기
협 조

청사 온수 저장탱크 수리 완료 보고

2015.  12. 17

광암아리수정수센터

(정수운영과)

청사 온수 저장탱크 수리 완료 보고

청사 온수저장탱크 용접부 누수로 인하여 시공 업체에 수리 의뢰하여    완료하고 보고함.

Ⅰ		추진경과

○ 누수시간 : 2015.12.16.(수) 12:00경

○ 조치완료일 : 2015.12.17.(목) 17:00

○ 온수 공급 밸브 잠금 및 전직원 메일로 구내 전파

Ⅱ		조치내용

○  온수 공급 중단 : 2015.12.16.(수)12:00~

○  유지관리실 보온 카바 절단 : 온수 저장탱크 용접부 결함 누수 확인

- 확인자 : 정수운영과(한기수), 정수시설과(곽대근, 이정원,지동성,권경주)

○ 기계설비업체 정비의뢰 : 정수시설과(이정원, 곽대근)

Ⅲ		행정사항

○ 대금결제방법 : 시공업체 수리내역 견적서에 의한 수리대금지급 예정.  끝.