	송파소방서
수신	(주)롯데물산(05551 서울특별시 송파구 올림픽로 300 (신천동))
(경유)
제목	중앙소방기술심의위원회 심의 결과 조건부에 대한 보완 사항 제출

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사에서 국가안전처에 요청한 “제2롯데월드 콘서트홀의 제연경계벽 미설치 인정여부”에 대한 2015.12.8.(화). 중앙소방기술심의위원회 심의 결과에 따른 다음 조건부 내용에 대한 보완결과를 소방시설 완공검사 신청전까지 송파소방서(예방과)로 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 조건부 내용

① 준공검사시 실제 제연성능검사 실시

② 옥상광장 피난가능 대피로 제시

③ 화재피난 시물레이션 입력데이터 명확한 근거 제시

④ 용도변경시 화재하중 재검토 및 제연설비 설치

붙임 : 중앙소방기술심의위원회 심의 결과 1부.  끝.

	송파소방서장
★담당자	이해운		예방팀장	조규철		예방과장	전결 12/18 박성진
협조자
시행	예방과-29995	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56(마천동,송파소방서)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02)431-4105	/전송	02)3402-1190	/	dlgodns@seoul.go.kr	/	부분공개(6)