	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 이설 완료 알림(종-78호)

1. 관련 근거

가. 현장지휘대-680(2014.01.16.)호 『소방용수시설 이설 완료에 따른 확인지시(종-78)』

나. 종로119안전센터-277(2014.01.16.)호 『소방용수시설 이설 완료에 따른 확인지시(종-78) 결과 보고』

2. 위와 관련하여 우리서 관내에 위치한 소방용수시설(종-78호) 이설 공사가 완료되어 결과를 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대    상 : 지상식소화전 종-78호

나. 위    치 : 종로구 관수동 113-1

다. 확인사항

○ 기능상 출수, 수압상태 적정 여부 등

라. 확인결과 : 양호

3. 행정사항

가. 각 119안전센터장은 이설 완료된 종-78호에 대하여 전 직원에게 전파하여 화재발생 및 용수공급이 필요한 상황 시 소방용수공급에 차질이 발생치 않도록 하기 바라며,

나. 종로119안전센터 소화전 담당자는 종-78호에 대하여 소방용수시스템에 ‘양호’로 입력하여 관리에 철저를 기하기 바랍니다.

붙 임  소방용수시설 이설 대상 확인 결과 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	소방행정과장,예방과장,세종로119안전센터장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장,구조대장
담당자	장봉수		대응총괄팀장	김용갑		2지휘대장	전결 01/17 김재학
협조자
시행	현장지휘대-722	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 146-2	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02)736-3119	/전송	02)736-3117	/	jbongsoo@seoul.go.kr	/	대시민공개