함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	비상소화장치함 관리실태 점검 지적사항 조치결과 보고(미아)

1. 관련근거

○ 예방과-12118(2015.11.02.) 『2015년 겨울철 소방안전대책 추진 계획(알림)

○ 재난관리과-7993(2015. 12. 14)호 『비상소화장치 관리실태 점검 결과 알림』

2. 위와 관련 우리 119안전센터 관내 비상소화장치함 관리실태 점검시 지적된 사항에 대한 조치결과를 다음과 같이 보고합니다.

연번	센터	관리번호	지적사항	조치결과
1	미아	315	비상소화장치 사용방법 탈락 및 의용소방대 점검부 미비치	비상소화장치 사용방법 및 의소대 점검부 비치
2	미아	316	의용소방대 점검부 미비치	의용소방대 점검부 비치

붙임   비상소화장치함 점검 지적사항 조치결과(사진) 1부.

	미아119안전센터장
담당자	김재순		3팀장	이휘창		센터장	12/18 최배식
협조자
시행	미아119안전센터-5544	(		)	접수		(		)
우	01177	도봉로 125길 미아119안전센터	/
전화	02 -983-9111	/전송	02-981-0119	/	26964@seoul.go.kr	/	대시민공개