	구로소방서
수신	서울특별시 강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	신설 및 보수 소화전 검수불량에 따른 재보수 의뢰(3개소)

1. 평소 소방행정 발전에 협조하여 주심에 진심으로 감사드립니다.

2. 2015년도 신설 및 보수 소화전 검수결과 불량이 발견되어 재보수 의뢰하오니, 원활한 소방활동과 도시미관 및 시민생활의 안전을 위하여 조속한 시일내 보수하여 주시기 바랍니다.

□ 보수의뢰 소방용수시설 현황

연번	식 별	위 치	내 용	사용가부	비 고
1	지상식	구로구 경인로 8길 75 (오류동 340번지 삼천리아파트 입구)	제수변 뚜껑 손잡이 불량	사용가	신설
2	지상식	구로구 오류로 75 (오류동 159-4)	불출수	사용불가	2553호
3	지하식	구로구 오류로 8바길 5-0 (오류동 144-3)	스핀들 나사선 각도 불량	사용가	598호

※ 상기 대상 고장 보수완료 시 재난관리과(대응총괄팀) 에 공문 통보 요함.

붙임 : 소방용수시설 검수결과 양식(수궁3개소불량) 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	이승만		대응총괄팀장	이종대		재난관리과장	12/18 김범기
협조자
시행	재난관리과-9490	(		)	접수		(		)
우	08275	구로구 경인로408	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개