	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 주유취급소((주)소모석유 신중계주유소) 변경 허가

1. 민원접수-2569(2015.12.17)호 「위험물취급소 변경허가 신청서」

2. 위와 관련 우리 서 관내 위험물 주유취급소[신중계주유소] 변경허가 신청 건에 대하여 서류검토 및 현장 확인한 바, 위험물안전관리법 제6조 제1항 및 동법 시행규칙 제37조〔별표10-6〕에 적합하여 다음과 같이 변경허가 처리 통보하(알리)오니, 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 설 치 자

1) 성    명 : ㈜소모석유 신중계주유소 대표이사(신준수)

2) 주    소 : 서울시 강남구 영동대로 311

나. 대    상 :  소모석유(신중계주유소)

다. 설치위치 : 서울시 도봉구 방학로 21

라. 허가번호 : 제31-0981-151218호

마. 위험물 변경허가 사항

- 제4류 1석유류 B유류탱크 주입구배관 이동설치.

붙임 1.위험물취급소 변경허가신청서(종이문서) 1부.

2.위치·구조·설비내용및도면(종이문서)1부.

3.완공검사필증(종이문서)1부. 끝.

담당자	김정록		위험물안전팀장	장종필		예방과장	12/18 최승달
협조자
시행	예방과-15746	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-956-0914	/전송	02-3491-6119	/		/	부분공개(6)