투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(교량안전과장)
(경유)
제목	케이블교량 피뢰설비 점검결과보고

1. 교량안전과-6980(2015.12.9.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 케이블교량 피뢰설비 점검 결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 대상시설 : 여의샛강다리

나. 점검일시 : 2015. 12. 15.

다. 점검결과

- 피뢰침 손상여부(육안확인) : 이상없음

- 접지시설 작동여부 : 확인불가 (접지단자가 없어 측정불가)

- 시설물 보완 필요성 검토(피뢰침 추가 설치 등) : 불필요.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	김해중		주무관	허송욱		기전과장	12/18 유재옥
협조자
시행	기전과-6155	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	3284-5456	/전송	832-5470	/	win686@seoul.go.kr	/	대시민공개