길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-24807

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	12/18 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	12/11(금)	12/12(토)	12/13(일)	12/14(월)	12/15(화)	12/16(수)	12/17(목)	계
2014년	115,171	115,153	119,716	122,207	115,206	115,559	119,630	822,642
2015년	80,667	94,558	84,328	84,272	80,461	96,516	79,221	600,023
증 ․ 감	-34,504	-20,595	-35,388	-37,935	-34,745	-19,043	-40,409	-222,619

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (12.04~12.10)	금주 공급(㎥) (12.11~12.17)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
628,140	600,023	-28,117	-4.48

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -28,117㎥(4.48% 감소)

- `15.12월 현재 전년 대비 공급량 :–3,493,560㎥(감소)

- 특이사항없음