문서번호	시설관리과-27641
결재일자	2015.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
배형진	문용욱	전결 12/21 이자원

『2015년 자동제어설비 유지관리 용역』

‘15년 2차(9~12월) 용역결과보고

2015. 12. 21(월)

강서수도사업소

(시설관리과)

『2015년 자동제어설비 유지관리 용역』

‘15년 2차(9~12월) 용역결과보고

기전설비 운영 프로그램 및 시스템 사전 정비 예방으로 시민 급수 운영에 만전을 기하고자 유지관리 용역을 시행하고 그 결과를 보고 드림.

용역대상 : 23개소

[단위 : 개소]
계	제어센터	배수지	가압장	증압장	비 고
23	1	7	5	10

용역개요

용 역 명 : 2015년 자동제어설비 유지관리 용역(장기계속)

계 약 자 : 네스기술제어(주) 김원기

계약금액 : 금43,411,300원(금사천삼백사십일만일천삼백원)

계약기간 : 2015. 4. 27. ~ 2016. 4. 30.

용역내용 : 가압장 · 배수지 23개소 정기 점검 및 긴급고장 복구

과업 내용

용역과업내용

- 용역기간 : 2015. 9. 1. ~ 12. 31.

- 용역대상 : 23개소

· 제어센터 1개소, 배수지 7개소, 가압장 5개소, 증압장 10개소

- 용역내용(정기점검)

· 제어센터외 22개소 31회 점검

· 증압장 및 배수지의 PLC 설비 점검(통신상태) 및 다운로드, 제어반 청소(PLC 설비, 통신설비, 제어반 내·외부 바닥 등)

작업지시내용

- 총 3차  작업지시 완료

차수	작업내용	작업기간	소요금액
1차	우장산가압장 모터펌프 1호기 인버터 교체설치	‘15. 06. 10 ~ 06. 30	3,441,900
2차	온수가압장 모터펌프 3호기 인버터 예방정비	‘15. 08. 10 ~ 09. 10	598,500
3차	해운증압장 모터펌프 1,2호기 인버터 교체설치	‘15. 09. 11 ~ 09. 18	5,104,600
계			9,145,000

※ 차수별 세부 작업결과 붙임 참조

2차 기성금액 : 금20,314,690원(금이천삼십일만사천육백구십원)

[단위 : 원]
계약금액	기 정산액 (‘15년 4월 ~ 8월)	금회 정산액 (‘15년 9월 ~ 12월)	정산 후 잔액 (‘16년 1월 ~ 4월)
43,411,300	12,318,240	20,314,690	10,778,370

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

보고자 의견

각 제어반 PLC 설비 및 외함 내부의 점검이 계약사항에 적정하게 이행되어, 점검완료한 23개소 및 작업지시 완료사항에 대해 용역비용을 지급코자 함

붙임 1. 기성내역서(‘15년 9월~12월) 1부.

2. 작업완료보고서 3부.

3. 점검일지 4부.  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원☎3146-3990 기전팀장 : 문용욱☎3146-4015 담당 : 배형진☎3146-4017