2015년 하반기 정기하자검사(기계분야)

문서번호	시설개선과-11245
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설개선과장
		황인정		代황인정		12/21 신동호

□ 2015년 하반기 정기하자검사 대상 : 49건

○ 검사조서 작성 : 15건

○ 검사조서 생략 : 34건(계약금액 3,000만원 이하)

□ 하자검사조서 : 15건

사 업 명	잠실실내체육관 공기조화기 조달구매
계 약 자	㈜에스앤에이치이엔지 대표 한정흠
계 약 금 액	금46,400,000원
준 공 검 사 일 자	2013.12.03
하자담보 책임기간	2013.12.03. ~ 2015.12.02.
하 자 검 사 일	2015.12.08.
사 업 개 요	공기조화기 교체
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실보조경기장 스프링클러 교체공사
계 약 자	㈜서원양행 대표 이종원
계 약 금 액	금145,755,390원
준 공 검 사 일 자	2014.01.13.
하자담보 책임기간	2014.01.13. ~ 2016.01.12.
하 자 검 사 일	2015.12.10.
사 업 개 요	스프링클러 12개소, 배관 및 밸브류 교체
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실피트니스센터 공기순환기 조달구매
계 약 자	㈜에어패스 대표 정흥식
계 약 금 액	금30,093,620원
준 공 검 사 일 자	2014.02.06.
하자담보 책임기간	2014.02.06. ~ 2016.02.05.
하 자 검 사 일	2015.12.08.
사 업 개 요	공기순환장치 설치
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	피트니스센터 냉난방기 조달구매
계 약 자	삼성전자(주) 대표 권오현
계 약 금 액	금61,111,460원
준 공 검 사 일 자	2014.02.07.
하자담보 책임기간	2014.02.07. ~ 2016.02.06.
하 자 검 사 일	2015.12.10.
사 업 개 요	냉난방기 설치
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 기계설비 자동제어기 구매설치
계 약 자	미래전기(주) 대표 이봉진
계 약 금 액	금169,000,000원
준 공 검 사 일 자	2014.02.26.
하자담보 책임기간	2014.02.26. ~ 2016.02.25.
하 자 검 사 일	2015.12.11.
사 업 개 요	원격제어반 1set, 센서 및 밸브류 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 냉각탑 제작구매
계 약 자	(주)성지공조기술 대표 김성현
계 약 금 액	금148,214,0000원
준 공 검 사 일 자	2014.04.28.
하자담보 책임기간	2014.04.28. ~ 2016.04.27.
하 자 검 사 일	2015.12.11.
사 업 개 요	냉각탑 300RT 4대
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 냉각탑 교체공사
계 약 자	㈜플러스종합기계설비 대표 최선철
계 약 금 액	금94,822,120원
준 공 검 사 일 자	2014.04.28.
하자담보 책임기간	2014.04.28. ~ 2016.04.27.
하 자 검 사 일	2015.12.11
사 업 개 요	냉각탑 교체, 배관 철거 및 신설
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 공조배관 교체공사
계 약 자	삼화시스템공조(주) 정동삼
계 약 금 액	금59,103,729원
준 공 검 사 일 자	2014.08.18.
하자담보 책임기간	2014.08.18. ~ 2016.08.17.
하 자 검 사 일	2015.12.11.
사 업 개 요	냉온수기 철거 및 배관 설치
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 흡수식 냉온수기 구매설치
계 약 자	㈜센추리 대표 최도식
계 약 금 액	금81,920,000원
준 공 검 사 일 자	2014.08.18.
하자담보 책임기간	2014.08.18. ~ 2016.08.17.
하 자 검 사 일	2015.12.11.
사 업 개 요	냉온수기 1대 신설
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	제1수영장 온수탱크 조달구매
계 약 자	성일기계공업(주) 대표 현창호
계 약 금 액	금30,630,000원
준 공 검 사 일 자	2014.08.29.
하자담보 책임기간	2014.08.29. ~ 2016.08.28.
하 자 검 사 일	2015.12.14.
사 업 개 요	온수탱크 10,000L 교체
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실종합운동장 급수배관 교체공사
계 약 자	㈜우영이엠씨 대표 조영권
계 약 금 액	금105,352,500원
준 공 검 사 일 자	2014.11.21.
하자담보 책임기간	2014.11.21. ~ 2016.11.20.
하 자 검 사 일	2015.12.14.
사 업 개 요	옥외 급수배관 250M 250MM관 신설
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 UPS실 기계설비 개선공사
계 약 자	㈜도풍 이의균
계 약 금 액	금65,966,585원
준 공 검 사 일 자	2014.12.29.
하자담보 책임기간	2014.12.29. ~ 2016.12.28.
하 자 검 사 일	2015.12.14.
사 업 개 요	기계배관 이설 및 샤워실 신설 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	제1수영장 여자샤워실 온수공급방식 개선공사
계 약 자	㈜소고에어텍 신용주
계 약 금 액	금133,080,000원
준 공 검 사 일 자	2015.02.12.
하자담보 책임기간	2015.02.12. ~ 2017.02.11.
하 자 검 사 일	2015.12.15.
사 업 개 요	멀티보일러 28대 설치, 가스배관, 급수배관 등 설치
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실제1수영장 기계설비 자동제어 구매설치
계 약 자	미래전기(주) 이봉진
계 약 금 액	금366,000,000원
준 공 검 사 일 자	2015.03.31.
하자담보 책임기간	2015.03.31. ~ 2017.03.30.
하 자 검 사 일	2015.12.15.
사 업 개 요	기계설비 장비 원격제어반 설치
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실실내체육관 환기설비 개선공사
계 약 자	㈜대진공무 박종옥
계 약 금 액	금95,266,000원
준 공 검 사 일 자	2015.06.02.
하자담보 책임기간	2015.06.02. ~ 2016.06.01.
하 자 검 사 일	2015.12.16.
사 업 개 요	배기휀 수리 및 환기덕트 신설 등
검 사 결 과	이상 없음

□ 하자검사조서 작성생략(3천만원 이하) : 34건

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	계약금액(원)	하자기한	검사결과	비고
주경기장 VIP실 냉난방기 조달구매	2013.12.02	삼성전자(주)	27,386,580	2015.12.01.	이상없음
실내체육관 냉난방기 구매 및 이전설비	2014.02.03	삼성전자(주)	7,909,820	2016.02.02.	이상없음
잠실야구장 부스터펌프 조달구매	2014.06.24	㈜두크	16,242,000	2016.06.23.	이상없음
수영장기계실 안전건널판 제작 및 창고보수공사	2014.07.02	우진건축인테리어	10,100,000	2016.07.01.	이상없음
잠실야구장 냉각탑 구매설치	2014.08.18	㈜다원산업	29,806,040	2016.08.17.	이상없음
직원체련단련실 공기순환기 조달구매	2014.08.18	㈜에어패스	4,942,150	2016.08.17.	이상없음
주경기장 전기실 냉난방기 조달구매	2014.10.27	삼성전자(주)	8,870,100	2016.10.26.	이상없음
잠실종합운동장 상수도 물탱크 PESHEET 라이닝 공사	2014.12.01	㈜오주테크 신현근	16,261,000	2015.11.30	이상없음
제1수영장 도시가스설비 안전휀스 설치공사	2014.12.03	우진건축인테리어 김완수	7,190,000	2015.12.02	이상없음
구내식당 배기휀등 고장 환기설비 보수	2014.12.17	㈜우영엠이씨 조영권	9,486,000	2015.12.16	이상없음
제1수영장 기계실 바닥 도장공사	2015.01.02	동성건축 김동영	15,258,000	2016.01.01	이상없음
스킨스쿠버풀 난방설비 보완공사	2015.01.13	㈜한길건설 고석근	9,600,000	2016.01.12	이상없음
제1수영장 배관훼손 보온재 교체공사	2015.01.20	㈜우영엠이씨	16,580,000	2016.01.19	이상없음
잠실제1수영장 수위조절탱크 조달구매	2015.02.27	성일산업(주) 김재철	21,628,000	2017.02.26	이상없음
잠실제1수영장 수위조절탱크 교체공사	2015.03.06	㈜한길건설 고석근	21,300,000	2016.03.05	이상없음
냉난방기 분해세척조립	2015.03.20	삼성전자(주) 권오현	2,257,200	2017.03.19	이상없음
냉난방기 조달구매	2015.03.26	엘지전자(주) 구본준	9,657,760	2017.03.25	이상없음
제1수영장 기계실 부품창고 설치공사	2015.04.09	우진건축인테리어 김완수	13,900,000	2016.04.08	이상없음
잠실야구장 UPS실 냉방기 설치	2015.04.30	석화공조시스템(주)이화순	5,606,000	2016.04.29	이상없음
스킨스쿠버 기계실 순환펌프 및 세관공사	2015.06.09	㈜우영엠이씨 조영권	21,070,000	2016.06.08	이상없음
실내체육관 옥상 배기휀 모터 교체공사	2015.06.23	㈜보노이엔씨 이창훈	15,130,000	2016.06.22	이상없음
잠실종합운동장 물탱크 라이닝 공사	2015.07.01	㈜오주테크 신현근	21,500,000	2016.06.30	이상없음
잠실주경기장 보일러 세관 및 정비공사	2015.07.29	㈜대열비엔에스 신국호	9,405,000	2016.07.28	이상없음
통합안내소외1개소 급배수설비 설치공사	2015.07.30	㈜한길건설 고석근	13,100,000	2016.07.29	이상없음
잠실야구장 UPS실 냉방기 구매설치	2015.08.27	석화공조시스템 이화순	7,000,000	2016.08.26	이상없음
제1수영장 공동구 급수배관 교체공사	2015.10.13	㈜도풍 이의균	7,700,000	2016.10.12	이상없음
실내체육관 화장실 전기온수기 구매	2015.10.14	한진보일러 편인수	10,900,000	2016.10.13	이상없음
탁구장 환기설비 개선공사	2015.10.30	㈜도풍 이의균	19,750,000	2016.10.29	이상없음
제1수영장 응축수탱크 교체공사	2015.11.03	㈜보노이엔씨 이창훈	19,800,000	2016.11.02	이상없음
주경기장 가라기계실 오수펌프 선로교체공사	2015.11.03	㈜자담이엔씨 백덕현	14,250,000	2016.11.02	이상없음
실내체육관 화장실 급탕설비 설치공사	2015.11.03	㈜한길건설 고석근	21,000,000	2016.11.02	이상없음
제1수영장 물탱크 조달구매	2015.11.23	㈜와이디티 은성진	9,728,000	2017.11.22	이상없음
주차요원 휴게실 급배수배관 설치공사	2015.11.24	㈜보노이엔씨 이창훈	6,900,000	2016.11.23	이상없음
제1수영장 수위조절 보조탱크 교체공사	2014.11.30	도온이엔씨(주) 김성민	11,500,000	2016.11.29	이상없음

위 공사완료 사항에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2015년 12월 21일
검 사 자	시설개선과		지방공업주사보		성명	김기탁		김기탁
검 사 자	시설개선과		지방공업서기보		성명	안영찬		안영찬