상수도 GIS 시설자료 샘플확인 조사(도봉)

결재	주무관		★급수운영과장
	윤태현		12/21 김수영
	협 조	최용진

문서번호	급수운영과-24895

명에 의하여 상수도 GIS 현장조사서 접수사항 중 샘플 확인조사를 완료하고 그 결과를

아래와 같이 보고합니다.

2015.  12.  21

보고자 지방사무운영주사보 윤 태 현

보    고    내    용

확인일시

2015.12. 15

건    명

상수도 GIS 시설자료 샘플확인 조사

내용

1. 현 황

- 급수운영과-2549(2010.2.18)호 2010년 상수도GIS 운영계획과 관련 지리정보

정확도 제고를 위해 시설자료 접수시 샘플확인 검수를 실시하고 다음과 같이

보고합니다.

가. 개  요

1) 공 사 명 : 2015년도봉구 관내 상수도공사

2) 시공업체 : 덕정건설(주)

3) 접수내용 : 급수운영과 9277 – 급수운영과 23122 현장조사서 53건

나. 시설자료 현장확인 결과

연번	지시번호	주 소	기준점	현장조사서	현장확인	오차
1	소화전신설보수 -2	도봉구 창동 621-9	보도 경계	A1=2.9 A2=2.4 B1=2.6 B2=4.3	A1=2.9 A2=2.4 B1=2.6 B2=4.3	범위내
2	신설-120	도봉구 창동 585-51	담장	A1=4.5 A2=1.3 B1=4.5 B2=6.8	A1=4.5 A2=1.3 B1=4.5 B2=6.8	범위내
3	신설-121	도봉구 방학동 682-28	담장	A1=0.8 A2=1.5 A3=0.8 A4=2.4	A1=0.8 A2=1.5 A3=0.8 A4=2.4	범위내

2. 조치사항

- 샘플검수 대상을 확인한 결과 허용오차 범위(20cm)내에 포함되었으므로 지리정보

시설자료 성과도 접수를 승인하고자 합니다.