비상구등 피난방화시설 불시단속 조사서(히트)

2015.12.18. 18:00~21:00 중

대상명	히 트		위 치	영등포로42길 9
대표자	김옥산	****	*************		******	유흥주점
규 모	RC********************** **************************

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	폐쇄․훼손․변경행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치 행위	적치행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 이상없음
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (소방시설,안내문배부,관계인 교육등)	피난안내도 사이즈 부적정함 피난방화 스티거 배부(2장) 피난계단상 물건 적치행위 절대 없도록 관계인에게 현장 교육함	조치명령서 발부

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이명재		윤영재		12/21 김용규
협조