비상구등 피난방화시설 불시단속 조사서

(로마노래바)

2015.12.18. 18:00~21:00 중

대상명	로마노래바		위 치	영등포로42길 9-1
대표자	강승구	****	*************		******	유흥주점
규 모	RC************************* ****************************

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	물건적치함
물건적치 또는 장애물 적치 행위	비상구 계단에 음료수 박스등 적치함	과태료 부과
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 이상없음
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (소방시설,안내문배부,관계인 교육등)	피난방화 스티거 배부(2장) 피난계단상 물건 적치행위 절대 없도록 관계인에게 현장 교육함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이명재		윤영재		12/21 김용규
협조