소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신	은평구청장(교통행정과장)
(경유)
제목	소방용수 이설완료에 따른 소화전 검수결과 알림

1. 은평구청 교통행정과-51748(2015.12.17.)호『소화전 이설에 따른 기능상 이상유무 검수 의뢰』

2. 위 호와 관련하여 소방용수 이설완료에 따른 소화전 검수결과를 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검수 대상 : 1개소

나. 검수 결과 : 양호

3. 소화전 이설에 따른 기능상 이상유무를 확인한바 사용상에 지장은 없으나 기존 설치되어 있는 구간에서 보도구간으로 치우쳐 보행에 지장을 줄 수 있는 부분이 있어 시민들에게 불편을 초래할 수 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 소방용수 이설완료에 따른 소화전 검수 대상 및 검수결과 1부.  끝.

	은평소방서장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	지정현		재난관리과장	전결 12/21 김지수
협조자
시행	재난관리과-9310	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개