	동작소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	119구급대 감염관리실 최종검수(3차) 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-9391(2015. 12. 18.)호 “119구급대 감염관리실 최종검수 요청 접수보고(3차)”

나.  재난관리과-9408(2015. 12. 18.)호 「119구급대 감염관리실 최종검수 실시(3차) 계획 알림“

2. 119구급대 감염관리실 최종검사(3차) 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검수일시 : 2015. 12. 21.(월) 10:00 ~ 12:00

나. 검 수 자 : 재난관리과장, 구급팀장, 구급운영

다. 제작업체 : 씨피알코리아메디칼(주)

라. 검수장소 : 동작소방서 백운119안전센터 후정

마. 검수내용 및 진행상황 : 붙임 참조

- 전기, 수도, 배수 검사

- 장비세척기 시운전 및 배수 상태 확인

- 플라즈마소독기 작동상태 확인

- 구성물품(세탁기, 냉장고, 장비건조기 등) 작동상태 점검

바. 검수결과 특이사항

- 출입구 접이식 경사판 길이 불편사항 있을 경우 조정 가능

붙임 1. 119구급대 감염관리실 설치 최종검수 결과 보고 1부.

2. 119구급대 감염관리실 검사(수)서 확인 내역서 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	계윤정		구급팀장	현동욱		재난관리과장	전결 12/21 류종길
협조자
시행	재난관리과-9445	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화	02)842-1196	/전송	*******2111	/		/	부분공개(5)