	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	12월 소방용수시설 및 지리조사 계획 변경 보고

1. 관련근거

가. 수색119안전센터-5223(2015.11.25.)호 『12월 소방용수시설 및 지리조사 계획 보고』

나. 소방행정과-14707(2015.12.09.)호 『소방공무원 지원근무 해제』

나. 소방행정과-14708(2015.12.09.)호 『소방공무원 인사발령(복직)』

다. 수색119안전센터-5819(2015.12.110호 『2015. 12월 휴가계획 변경보고』

2. 위와 관련하여 수색119안전센터 12월 소방용수시설 및 지리조사를 아래와 같이 변경하여 실시 하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2015. 12. 07. ~ 12. 25.(기간중 15일)

나. 조사대상 : 소방용수시설 343개소(소화전339개.다용도3개.급수탑1개)

다. 조사방법 : 주간(당번)일 소방차량(펌프 및 배연) 및 이륜차를 활용한 소방용수시설 및 지리조사

1) 소방차량(펌프,배연) 각종훈련, 순찰, 소방활동자료 조사시 병행실시

2) 이륜차 순찰시 노선주변 병행실시

3) 경방요원 도보로 소방용수시설 조사(단, 출동소방력 확보시)

4) 소방용수시설 조사시 지리조사 병행실시

라. 조사자 : 전직원(구급대원 제외) / 확인감독 : 담당 팀장 및 센터장

마. 조사내용

1) 도로포장, 굴착공사 등으로 인한 매몰 및 누수여부 확인

2) 전실내 토사 및 진개제거와 스핀돌의 윤활유 주입

3) 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 및 장애물설치 여부확인

4) 보수완료 및 임시폐전등 조사를 철저히하여 관리 할것

바. 주차금지 표지판 부착장소 조사대상 및 조사방법

1) 주․정차 금지 경고표지 및 노면 표시

2) 소방차 통행로 확보를 위한 ″긴급차 통행로(fire lane)″ 설치

3) 소방차 통행 곤란지역(차량진입이 곤란한 거리가 100m이상 지역)

4) 상습 불법 주 ․ 정차지역, 주택밀집지역 골목길

5) 기타 소방통로확보 곤란지역 및 고지대 등

사. 안전책임자 : 담당 팀장 및 선임자

붙임  1. 소방용수시설 조사 변경일정(12월) 1부.

2. 12월 소방활동상 취약지역 지리조사조사 일정 1부.  끝.

★담당자	신석호		1팀장	代이재준		119안전센터장	12/21 이중용
협조자
시행	수색119안전센터-5977	(		)	접수		(		)
우	03488	서울특별시 은평구 수색로 294	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-387-0119	/전송	02-382-0667	/		/	대시민공개