문서번호	시설보수과-239
결재일자	2014.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
금종융		김찬구	01/17 민승기
협조
	주무관		정규용

2014년 상반기 인사발령에 따른 도로시설물 점검계획(변경)

2014. 1.

남부도로사업소

(시설보수과)

2014 상반기 인사발령에 따른 도로시설물 점검계획(변경)

2014년 상반기 정기 인사발령(‘14.1.15일)에 따른 도로시설물의 안전 및 유지관리 계획(변경)을 수립시행함으로서 안전사고를 미연에 예방하고 시설물 사용성 및 기능유지로 시민생활 안전에 만전을 기하고자 함

1	.	관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제6조(안전점검의 실시시기)

- 정기점검 : 반기(6개월)에 1회이상 실시

2	.	시설물 현황 및 정기점검 계획

□ 대상시설물 현황

구 분	계	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	복개구조	비 고
계	62(3)	18	14(1)	7(1)	9(1)	14
1종	16(2)	2	6(1)	1(1)	-	7
2종	26(1)	5	5	6	6(1)	4
법정외	20	11	3	-	3	3

※ 민자시설 3개소는 점검대상에서 제외

□ 점검계획

○ 점검기간 : 2014. 3.1 ~ 6.30 (4개월)

※ 혹한기 1~2월은 순찰점검 시행

○ 점검방법 : 시설물 담당직원 자체점검 실시 - 2인 1조 조편성

(육안점검 및 간단한 점검기구 사용)

○ 시설물별 관리책임자 및 점검조 편성, 점검일 지정

- 시설물별 관리(점검)책임자 지정현황 : 별 첨

○ 점검조 편성

- 점검원의 안전 및 점검물량을 고려하여 2인 이상 1개조로 편성

구 분	1 조	2 조	3 조	4 조	비고
조 원	임동운,정성오	정규용,금종융	정규용,김원도	임동운,장창원
점검일	월, 수	화, 목	화, 목	월, 수

○ 점검의날 지정 조별 정기점검 시행

-  매주 월․ 수요일(1,4조), 화․목요일(2,3조) “시설물 점검의 날”로 지정 운영

-  시설물의 상세한 점검과 차량등 장비의 원활한 사용을 위해 1,4조는 월, 수요일, 2,3조는 화, 목요일에 점검 실시

○ 간부직 현장점검

- 소장(매월 1회 합동점검), 과장(매주 1회 합동점검)

3	.	세부추진 계획

□ 담당자별 시설물 안전 및 유지관리 계획 수립

○ 차량 사용과 시설물 정밀한 점검을 위해 1,4조는 월,수요일,  2,3조는 화,목요일에 점검 시행

○ 담당자별로 모든 시설물을 반기 1회 이상 정기점검 할 수 있도록 계획 수립

□ 보고 및 기록관리

○ 현장점검 당일 보고를 원칙으로 하고 과거 점검시 지적사항 조치여부, 신규 발생된 사항 등을 기재

○ 시설물의 상태의 사진을 촬영하여, 보고서에 첨부

○ 시설물별 관리책임자가 작성하여 보고

□ 점검결과 조치

○ 경미한 사항(포장소파, 배수구 막힘, 현수막 게첨 등)은 공무직 활용 즉시 보수시행

○ 상태불량, 위험시설물, 주요부재 구조물등 중요한 사항은 연간단가(일상유지보수공사)로 긴급보수 및 응급조치

○ 구조적으로 정밀안전진단을 요하는 시설물은 타당성 심의후 정밀안전진단 실시

○ 하자검사병행실시

- 본부장방침 제232호(‘05.6.13)호『주요시설물 하자관리개선』에 근거 하여 정기점검시 해당 시설물에 대한 하자검사도 병행시행

4	.	점검의 내실화 추진계획

□ 점검자격확보

○ 점검자격 현황 : 총 6명 중 점검원 자격이수 4명, 미이수 2명

○ 점검자격 이수계획

- 교 육 명 : 토목시설물 정밀안전진단과정

- 교육계획 : 미이수자는 2014년내 교육이수 예정

※ 미이수자 : 시설7 금종융, 시설7 정성오

□ 자문회의개최 및 점검방법교육

○ 자문대상

- 주요부재 구조물 등 중요한 시설물 문제점 발생에 따른 점검담당자 판단이 어려운 사항 및 자문이 필요하다고 인정되는 시설물

○ 자문위원

- 도로시설안전자문단 및 시설물유지관리 분야 전문가를 활용하여 분야별 자문위원 선정

○ 자문시기 : 긴급사항 발생 등 필요시 수시로 자문회의 개최

○ 점검방법교육

- 전문가 자문회의 개최시 전직원 참석하여 현장점검분야 별도교육을 병행하여 전문적인 점검분야 기술습득

5	.	행정사항

□ 점검결과 시스템입력

○ 도로관리시스템 : 1~2종, 법정외 시설물

○ 시설물정보관리 종합시스템(FMS) : 1~2종 시설물

□ 자문회의 조치사항

○ 자문회의 비용은 시설물 안전검검 및 진단비 사용

붙임  1) 시설물별 관리(점검)책임자 지정현황 1부

2) ‘14 상반기 간부 및 직원(조별) 정기점검(변경) 일정표 1부.

3) 혹한기 순찰일정 1부

4) 혹한기 순찰보고서 양식 1부.    끝.