복    명    서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이상욱	이경희	12/21 이자화

제 목 : 동파취약 아파트 점검 복명서(건영1차,관악)

=======================================================================

2015년 겨울철 수도계량기 동파방지 대책의 일환으로 관내 동파에 취약한 아파트에 대하여 비닐카바설치 및 홍보물 부착관련 현장점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.

1. 아파트명 : *************************

□ 위    치 : **************

□ 현   황 : *******************

□ 관리소장 :****

□ 점검개요

- 일    시 : 2015년12월 18일(금)

- 점 검 자 : 이상욱, 김기삼

□ 점검결과

점 검 사 항	점 검 결 과
○ 보온덮개 부착 여부	부착
○ 홍보포스터, 방송문안 부착 여부	부착
○ 아파트 관리소장 면담	동파예방 방송 요청
○ 2단계이상 비상근무발령시(혹한시) 아파트관리소에 전화하여 동파예방 안내방송 협조 여부	협조
○ 기타사항(계량기교체시 등)	특이사항 없음

점검결과 사진철

보온덮개(비닐카바) 부착	보온덮개(비닐카바) 부착

2. 아파트명 : ***********************

□ 위    치 : *************

□ 현   황 : ********************

□ 관리소장 : ***

□ 점검개요

- 일    시 : 2015년12월 18일

- 점 검 자 : 이상욱, 김기삼

□ 점검결과

점 검 사 항	점 검 결 과
○ 보온덮개 부착 여부	부착
○ 홍보포스터, 방송문안 부착 여부	부착
○ 아파트 관리소장 면담	혹한기 동파예방 방송 요청
○ 2단계이상 비상근무발령시(혹한시) 아파트관리소에 전화하여 동파예방 안내방송 협조 여부	협조
○ 기타사항(계량기교체시 등)	특이사항 없음

점검결과 사진철

홍보포스터 부착	보온덮개(비닐카바) 부착

붙임 : 동파취약아파트 관리대장 1부.  끝.