보    고    서

등록번호	급수운영과-28445

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	정호정	김상웅	12/21 이승철

명에 의하여 지역담당 업무 수행 중 노후 인입관 개량 민원이 제기 되어 아래와 같이 현장을 조사 하고 그 결과를 보고합니다.

2015. 12. 21.

복 명 자 : 지방시설7급  정 호 정

1. 현  황

○ 위치 : ************

○ 민원내용 : 보호통 정비

○ 수전현황

- 구경 : D=15mm , 1전 (관리번호: 026470829)

○ 민원인 : ********************

2. 보고 내용

○ 급수운영과-25214(2015.11.16.) 관련 급수불편 민원 사항임

○ 상기 수전은 앵글밸브 고장 민원으로 접수되어 앵글밸브를 수리하여 민원 처리코자 하였으나, 앵글밸브 노후 및 보호통이 파손되어 있어 동파 위험이 있음

○ 보호통을 정비하여 앵글밸브 고장 민원 처리와 함께 동파민원을 미연에 방지코자 함.

3. 조치 의견

○ 보호통 교체하여 민원 해소코자하며, 보호통 정비 작업은 지역연간 단가계약 업체에 작업지시하여 시공토록하고, 추후 정산시 반영코자 합니다.  끝.