공원 음수대 수질검사 결과 보고(4/4분기)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	정승열	김철	12/21 이진우

2015년 4분기 공원 음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 12. 21

보고자   환경7급 정승열

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2015. 11. 4(수) ~ 11. 30(월)

2. 대    상 : 옹기골공원 등 43개소 86개지점

3. 검사항목 : 5개 항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

4. 검 사 자 : 김철,김영보,김재돈,정승열

5. 수질검사 현황 (세부내용 붙임 참조)

음수대 (수)	수질검사결과				미검사내역				비고
	계	적합	부적합	미검사	소계	철거	사용중지	고장
86	86	71	0	15	15	2	13

6. 의 견

- 곰돌이공원 등 9개소 13개지점 동절기 단수.

- 삼각어린이공원 등 2개지점 철거.

붙임 - 수질검사 내역 1부.  끝.