2015년 하반기 정기하자검사(전기분야)

문서번호	시설개선과-11238
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설개선과장
		김기탁		박관현		12/21 신동호

□ 2015년 상반기 정기하자검사 대상 : 46건

○ 검사조서 작성 : 23건

○ 검사조서 생략 : 23건(계약금액 3,000만원 이하)

□ 하자검사조서 : 23건

사 업 명	잠실야구장 타워변전실 수배전반 제작구매설치
계 약 자	대신파워텍(주) 대표 김춘원
계 약 금 액	금181,000,000원
준 공 검 사 일 자	2013.12.02.
하자담보 책임기간	2013.12.02. ~ 2015.12.01.
하 자 검 사 일	2015.12.01.
사 업 개 요	C, E타워변전실 수배전반 교체(고압반 2면, 변압기반 2면, 저압반 4면)
검 사 결 과	이상 없음(최종하자검사 병행)

사 업 명	잠실야구장 주변전실 외 1개소 수배전반 제작구매설치
계 약 자	(주)일산전기 대표 이완해
계 약 금 액	금315,000,000원
준 공 검 사 일 자	2013.12.09.
하자담보 책임기간	2013.12.09. ~ 2015.12.08.
하 자 검 사 일	2015.12.07.
사 업 개 요	주변전시 및 F타워변전실 변압기 교체 4대, 수배전반 교체 및 신설 11면
검 사 결 과	이상 없음(최종하자검사 병행)

사 업 명	잠실야구장 태양광발전설비 구매(조달)
계 약 자	(주)가람이앤씨 대표 김성수
계 약 금 액	금180,900,000원
준 공 검 사 일 자	2014.01.07.
하자담보 책임기간	2014.01.07. ~ 2017.01.06.
하 자 검 사 일	2015.12.07.
사 업 개 요	태양광발전설비 설치 50KW, 모니터링시스템 1식
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	배전반 제작구매설치(ALTS)
계 약 자	경인엔지니어링(주) 대표 정재원
계 약 금 액	금55,500,000원
준 공 검 사 일 자	2014.02.13.
하자담보 책임기간	2014.02.13. ~ 2016.02.12.
하 자 검 사 일	2015.12.07.
사 업 개 요	주경기장 ALTS 교체
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 배전반 제작구매설치
계 약 자	청석전기(주) 대표 노공환
계 약 금 액	금260,000,000원
준 공 검 사 일 자	2014.02.25.
하자담보 책임기간	2014.02.25. ~ 2016.02.24.
하 자 검 사 일	2015.12.07.
사 업 개 요	주경기장 타워변전실 배전반 교체(12면)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실실내체육관 수배전반 제작구매설치
계 약 자	경인엔지니어링(주) 대표 정재원
계 약 금 액	금452,000,000원
준 공 검 사 일 자	2014.05.22.
하자담보 책임기간	2014.05.22. ~ 2016.05.21.
하 자 검 사 일	2015.12.07.
사 업 개 요	실내체육관 주변전실 배전반 교체(17면)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 감시제어설비 제작구매설치
계 약 자	(주)대청시스템스 대표 김봉국
계 약 금 액	금540,000,000원
준 공 검 사 일 자	2014.08.05.
하자담보 책임기간	2014.08.15. ~ 2016.08.04.
하 자 검 사 일	2015.12.09.
사 업 개 요	야구장 전력 및 조명감시제어, 경기장 외부조명 감시제어(광장타워, 남․북직문, 보조경기장)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 배전반 제작구매설치
계 약 자	대신파워텍(주) 대표 김춘원
계 약 금 액	금250,000,000원
준 공 검 사 일 자	2014.09.05.
하자담보 책임기간	2014.09.05. ~ 2016.09.04.
하 자 검 사 일	2015.12.09.
사 업 개 요	E, F, G, H변전실 배전반 교체(16면)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	무정전 전원공급장치 구매설치
계 약 자	국제통신공업(주) 대표 김성조
계 약 금 액	금63,109,000원
준 공 검 사 일 자	2014.10.14.
하자담보 책임기간	2014.10.14. ~ 2016.10.13.
하 자 검 사 일	2015.12.09.
사 업 개 요	6KVA 12대, 10KVA 1대
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실보조경기장 전기공사
계 약 자	형성전기(주) 대표 오성구
계 약 금 액	금70,046,900원
준 공 검 사 일 자	2014.12.10.
하자담보 책임기간	2014.12.10. ~ 2015.12.09.
하 자 검 사 일	2015.12.09.
사 업 개 요	행사용 전기공급 간선공사, 육상트랙 등기구 교체(16개소)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	2014년 전기설비 유지보수공사(연간단가)
계 약 자	(주)천지인전기 대표 홍유식
계 약 금 액	금173,327,000원
준 공 검 사 일 자	2014.12.16.
하자담보 책임기간	2014.12.16. ~ 2015.12.15.
하 자 검 사 일	2015.12.10. ~ 12.11.
사 업 개 요	잠실주경기장, 실내체육관, 수영장, 잠실야구장 등 전기설비 유지보수
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 UPS 설치 전기공사
계 약 자	(주)전우사 대표 김한재
계 약 금 액	금75,434,000원
준 공 검 사 일 자	2015.02.13.
하자담보 책임기간	2015.02.13. ~ 2016.02.12.
하 자 검 사 일	2015.12.08.
사 업 개 요	UPS 설치에 따른 케이블공사, UPS실 조명 및 전열공사
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 UPS실 수배전반 제작구매설치
계 약 자	경인엔지니어링(주) 대표 정재원
계 약 금 액	금145,800,000원
준 공 검 사 일 자	2015.02.13.
하자담보 책임기간	2015.02.13. ~ 2017.02.12.
하 자 검 사 일	2015.12.08.
사 업 개 요	고압배전반 2면, 변압기반(1,500KVA) 2면, 고압반 개조 1식
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실보조경기장 바변전실 수배전반 제작구매설치
계 약 자	청석전기(주) 대표 노공환
계 약 금 액	금166,800,000원
준 공 검 사 일 자	2015.02.24.
하자담보 책임기간	2015.02.24. ~ 2017.02.23.
하 자 검 사 일	2015.12.15.
사 업 개 요	배전반 6면 교체
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실실내체육관 외 1개소 전동기제어반 제작구매설치
계 약 자	(주)일산전기 대표 이완해
계 약 금 액	금128,700,000원
준 공 검 사 일 자	2015.02.24.
하자담보 책임기간	2015.02.24. ~ 2017.02.23.
하 자 검 사 일	2015.12.08.
사 업 개 요	실내체육관 및 제1수영장 MCC반 교체설치
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실보조경기장 마변전실 수배전반 제작구매설치
계 약 자	(주)동보파워텍 대표 심승용
계 약 금 액	금152,800,000원
준 공 검 사 일 자	2015.02.24.
하자담보 책임기간	2015.02.24. ~ 2017.02.23.
하 자 검 사 일	2015.12.15.
사 업 개 요	배전반 6면 교체
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 외 1개소 플라이휠 UPS 구매설치
계 약 자	모다정보통신(주) 대표 김종세
계 약 금 액	금1,025,043,070원
준 공 검 사 일 자	2015.02.25.
하자담보 책임기간	2015.02.25. ~ 2017.02.24.
하 자 검 사 일	2015.12.08.
사 업 개 요	잠실야구장 750KVA×2조, 목동야구장 750KVA×1조
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 화장실 개선 전기공사
계 약 자	금보실업(주) 대표 김희수
계 약 금 액	금43,729,000원
준 공 검 사 일 자	2015.03.25.
하자담보 책임기간	2015.03.25. ~ 2016.03.24.
하 자 검 사 일	2015.12.15.
사 업 개 요	노후 화장실 8개소 전기설비 보수공사(조명 및 전열설비공사)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 전광판변전실 수배전반 제작구매설치
계 약 자	(주)비츠로테크 대표 유병언
계 약 금 액	금113,000,000원
준 공 검 사 일 자	2015.06.15.
하자담보 책임기간	2015.06.15. ~ 2017.06.14.
하 자 검 사 일	2015.12.16.
사 업 개 요	수배전반 5면 교체
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 가, 나변전실 수배전반 제작구매설치
계 약 자	(주)일산전기 대표 이완해
계 약 금 액	금439,000,000원
준 공 검 사 일 자	2015.06.15.
하자담보 책임기간	2015.06.15. ~ 2017.06.14.
하 자 검 사 일	2015.12.16.
사 업 개 요	가변전실 수배전반 9면, 나변전실 수배전반 9면 교체
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 다, 라변전실 수배전반 제작구매설치
계 약 자	경인엔지니어링(주) 대표 정재원
계 약 금 액	금540,000,000원
준 공 검 사 일 자	2015.06.29.
하자담보 책임기간	2015.06.29. ~ 2017.06.28.
하 자 검 사 일	2015.12.16.
사 업 개 요	다변전실 수배전반 8면, 라변전실 수배전반 14면 교체
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 변전실 저압케이블 교체공사
계 약 자	(주)나노이에프 대표 고숙자
계 약 금 액	금125,683,000원
준 공 검 사 일 자	2015.07.14.
하자담보 책임기간	2015.07.14. ~ 2016.07.13.
하 자 검 사 일	2015.12.16.
사 업 개 요	주경기장 변전실(가,나,다,라) 저압케이블 교체(변압기 2차측 → ACB 1차측)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실운동장 고압케이블 교체공사
계 약 자	성산콘트롤 대표 성홍구
계 약 금 액	금798,493,690원
준 공 검 사 일 자	2015.09.07.
하자담보 책임기간	2015.09.07. ~ 2017.09.06.
하 자 검 사 일	2015.12.17.
사 업 개 요	주경기장 주변전실 → 각 지구변전실간 고압케이블 교체
검 사 결 과	이상 없음

□ 하자검사조서 작성생략(3천만원 이하) : 23건

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	계약금액(원)	하자기한	검사결과	비고
피트니스센터 분전반 제작구매	2013.12.27.	㈜우경일렉텍 장만희	6,500,000	2015.12.26.	이상없음	최종검사 병행
잠실야구장 태양광발전설비 현황판 제작설치	2014.02.05.	㈜가람이앤씨 김성수	13,200,000	2017.02.04.	이상없음
무정전 전원공급장치 구매설치	2014.07.14.	국제통신공업(주) 김성조	8,703,000	2016.07.13.	이상없음
풋살경기장 타워조명제어반 제작구매	2014.07.17.	대신파워텍(주) 김춘원	6,297,000	2016.07.16.	이상없음
제2풋살경기장 감시제어설비 제작구매설치	2014.09.22.	㈜대청시스템스 김봉국	14,383,000	2016.09.21.	이상없음
잠실보조경기장 외 1개소 분전반 제작구매	2014.12.01.	경인엔지니어링(주) 정재원	18,624,000	2016.11.30.	이상없음
잠실주경기장 임대사무실 등 전기공사	2014.12.02.	거성이앤티 이정종	21,538,000	2015.12.01.	이상없음	최종검사 병행
조경실 외 3개소 전기공사	2015.01.21.	㈜우진전력 이강종	21,400,000	2016.01.20.	이상없음
제1수영장 분전반 제작구매	2015.01.30.	동일산전(주) 이복현	5,782,000	2017.01.29.	이상없음
제1수영장 여자샤워실 온수공급방식 개선 전기공사	2015.02.05.	씨에이건설(주) 김병성	17,542,000	2016.02.04.	이상없음
잠실종합운동장 남문주변 수경시설 외 1개소 전기공사	2015.02.24.	세현전력(주) 김홍만	19,800,000	2016.02.23.	이상없음
어린이 연식야구장 전기공사	2015.03.17.	오로라전기 김전국	21,200,000	2016.03.16.	이상없음
잠실보조체육관 조명등기구 교체공사	2015.03.17.	(주)대양종합전기 김춘근	12,100,000	2016.03.16.	이상없음
잠실주경기장 분전반 제작구매	2015.03.19.	(주)신한중전기 백문현	18,900,000	2017.03.18.	이상없음
잠실야구장 중계실 전기공사	2015.03.19.	세현전력(주) 김홍만	19,000,000	2016.03.18.	이상없음
잠실실내체육관 외 1개소 분전반 제작구매	2015.04.20.	경인엔지니어링(주) 정재원	18,400,000	2017.04.19.	이상없음
무정전전원공급장치 등 구매	2015.04.30.	국제통신공업(주) 김성조	24,743,000	2017.04.29.	이상없음
실내체육관 환기설비 전기공사	2015.05.07.	거성이앤티 이정종	20,440,000	2016.05.06.	이상없음
잠실주경기장 행사용 분전반 제작구매	2015.08.24.	경인엔지니어링(주) 정재원	19,000,000	2017.08.23.	이상없음
효창운동장 노후 조명등기구 철거공사	2015.10.02.	대양종합전기 김춘근	20,880,000	2016.10.01.	이상없음
잠실실내체육관 분전반 제작구매	2015.11.03.	경인엔지니어링(주) 정재원	19,000,000	2017.11.02.	이상없음
주차관리 여성휴게실 외 1개소 전기공사	2015.11.25.	(주)우진전력 이강종	9,970,000	2016.11.24.	이상없음
잠실종합운동장 비상발전기 유류 저장설비 정비공사	2015.11.26.	(주)보노이엔씨 이창훈	8,600,000	2016.11.25.	이상없음

위 공사완료 사항에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2015년 12월 18일
검 사 자	시설개선과		지방공업주사보		성명	진종구		진종구
검 사 자	시설개선과		지방방송통신서기보		성명	노성민		노성민