문서번호	기전과-669
결재일자	2014.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	기전과장
하상철	한영호	01/17 박재경
협 조
	주무관		안종덕

설날대비 터널 및 지하차도 부점등 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 01.

강서도로사업소

기전과

설날대비 터널 및 지하차도 부점등 교체 계획

고유 명절인 설날을 맞아 관내 터널 및 지하차도의 조명등에 대한 부점등을 파악⦁교체하여 조명율 향상과 고향 귀성객들의 안전사고 예방 및 시민 교통안전 도모에 만전을 기하고자 함.

관련근거

❍ 기전과-645(2014.01.16.)호 : 설날대비 도로기전시설물 안전점검 및 조치계획

시설물 현황

❍ 터    널 : 5개소(화곡, 궁동, 작동, 항동생태, 범박)

❍ 지하차도 : 16개소(외발산, 공항, 개화, 등촌, 오목, 오금, 고척2, 구로, 구로역,

가마산, 신도림, 국회앞, 신월, 목동교서측, 오목교서측, 서울교접속교)

❍ 조명등 현황

총 계	터 널			지하차도			비 고
	소 계	차도등	보행등	소 계	차도등	보행등
5,657	2,049	1,709	340	3,608	3,236	372

추진계획

❍ 교체일정 : 2014. 01. 22(수) ~ 01. 23(목)

❍ 교체대상 : 부점등 총 38등 (터널 11등, 지하차도 27등)

※ 붙임자료 ( 터널•지하차도 부점등 현황) 참조

❍ 추진방법 : 자체인력(가로등 4명, 지하차도 11명) 활용 부점등 교체

❍ 투입장비 : 가로등 보수차량 1대, 교통안내 차량(싸인보드) 1대

❍ 작업공정 : 차도 1차선 통제 후 부점등 교체작업 실시하고, 완료 후

다음 차선 통제 후 교체작업 진행

세부추진일정

❍ 터널•지하차도별 작업일정

구 분	부점등수	교체작업 일 시	비 고
오목,등촌지하차도	27	2014.01.22(수) 10시~17시	부분통제 작 업
궁동,항동생태터널	11	2014.01.23(목) 13시~17시	“

행정사항

❍ 교통통제 및 안내방송을 위한 협조공문 발송(관할 경찰서, 교통방송)

❍ 안전사고에 대비한 유관기관 연락체계 유지

향후계획

❍ 안정기 등 교체폐품 수거 후 일괄 불용처리

❍ 램프, 안정기 등 보수용 예비자재 확보(구매)

❍ 주기적인 점검을 통한 부점등 현황 파악 및 교체 실시.

끝.