	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(비상소화장치 34호)

1. 재난관리과-758(2015.2.5.)호 「2015년도 소방용수시설 관리·운용 기본계획(알림)」과 관련입니다.

2. 위와관련 우리119안전센터에서 관리중인 소방용수시설(비상소화장치함) 고장이

발생하여 다음과 같이 보고합니다.

부서명	조사일	비소함번호 (용수번호)	주 소	고장내역	비고
암사안전센터	2015.12.19.(토)	34호 (공소368호)	고덕로25길 76	비상소화장치함 몸통스핀들 불량으로 출수불능

붙임 : 1. 소방용수시설 고장 발생 복명서 1부.

2. 고장 소방용수시설 위치도 1부.

3. 고장 소방용수시설 사진 1부.  끝.

	암사119안전센터장
담당자	김교준		2팀장	배기준		119안전센터장	12/21 代배기준
협조자
시행	암사119안전센터-5386	(		)	접수		(		)
우	05241	서울특별시 강동구 올림픽로 815	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02-3426-2119	/전송	02-429-0427	/		/	대시민공개