함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업내역 보고

1. 누수방지과-1026(2015.2.9.), -1027(2015.2.6.), 급수운영과-2932(2015.2.16.)호와 관련 2015년 상수도관 누수탐지 추진계획에 따라,

2. 관내 상수도 관로 및 배관 탐지 취약지역과 공급량 증가 중블록에 대하여 집중 누수탐지(계획, 다점식, 민원)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 탐 지 일 : 2015. 12. 21(월)

○ 탐지직원 : 박문종, **********유동진

소블럭명	작 업 위 치	도종	탐지 구분	탐 지 결 과	비고 (확률)
북악유출가02	종로구 홍지동 76-12 주변	ASP	누수	홍지동 76-2 복구반이첩	관로탐지
대현산58	종로구 원서동 228 번지 주변	ASP	누수	원서동 229 번지 복구반이첩	관로탐지
대현산01	중구 서소문동 37 시립미술관	음수대		아리수 음수대 사용 실태점검
대현산02	중구 정동 5-1 덕수궁(고궁)공원	음수대		아리수 음수대 사용 실태점검
대현산02	중구 정동 15-1 정동근린공원	음수대		아리수 음수대 사용 실태점검
대현산02	중구 정동 1-76 덕수초등학교	음수대		아리수 음수대 사용 실태점검
대현산02	중구 정동 1-76 덕수초교병설유치원	음수대		아리수 음수대 사용 실태점검
대현산06	중구 을지로1가 89 을지로입구역	음수대		아리수 음수대 사용 실태점검
대현산35	중구 신당동 254-16 광희초등학교	음수대		아리수 음수대 사용 실태점검
	이 하 여 백

▣ 누수탐지 작업 결과

붙임 : 지하누수탐지 적출보고서 2부. 끝.

★주무관	정진배		주무관	박혁순		급수운영과장	12/22 이승철
협조자
시행	급수운영과-28549	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가 208-1)	/
전화	3146-2179	/전송	3146-2189	/		/	대시민공개