문서번호:예방과-17053

현장확인 결과보고서

확인일시	2015. 12. 17. 13:30~14:00		결재	담당자	담당자			검사지도팀장		예방과장
				주현태	허병택			설춘일		12/22 강신철
대상명 및 위치	***** ****************			대표자및 전화번호		*** *************
관계인	*****	업 종		복합건축물			소방안전 관리자		*****
자체점검 실시자	*** ****	자체점검 실시기간		2015.10.27.			소방시설 관리사		***
규 모	철근콘크리트구조, 슬라브지붕 11/2층 연면적 7,244.29㎡ 1개동

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	- 자체점검 시기 및 횟수 적절함.
소방시설관리사 참여여부	- 소방시설관리사 *** 책임하에 작동기능점검 실시함.
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	- 점검인력 관리사 포함3인 적절함.
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실체점검인원/배치신고서)	- 실제점검당시 인원 3인 적절함.
자체점검기간 일치여부 (실제점검일/보고서 점검일)	- 실제점검일과 보고서 점검일 일치함.
자체점검 결과(보관용)보고서와 소방서 제출용 보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	- 보관용 보고서와 소방서 제출용 보고서 일치함.
소방시설의 점검기간 및 점검 내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	- 1일간 종합정밀점검 실시함.
점검기구를 이용한 정밀점검 실시여부	- 점검기구를 이용한 종합정밀점검 실시함.
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	- 소방안전관리자 ***에게 피난․방화시설등 관리 철저토록 지도함.	확 인 자 위.허병택 사.주현태