문서번호	시설관리과-28170
결재일자	2015.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장
윤복철	12/22 송근호

예비 준공검사 조서 (1차정산)

공 사 명	2015년 서초구관내 상수시설물설치 및 보수공사(장기계속단가)
계 약 자	금구건설(주) 대표 이덕성	준공예정일	2015. 12. 23
구 분	지 적 사 항		시정 ․ 조치사항
점검내용	․ 시공물량 확인→적정 ․ 철개설치 높이점검(침하여부등점검)→적정 ․ 변실시공상태(적벽돌설치,청소상태 등)→적정 ․ 누수발생 여부→없음		-
			-
관리부서	시설관리과 시설6급 윤 복 철
감 리 원	㈜이준엔지니어링 황 영 수
위 공사에 대해 상가와 같이 예비 준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함. 2015년 12월 21일

따로붙임 : 예비준공 현장검사표(1차) 및 예비준공사진 1부.  끝.

이곳을 마우스로 누르고 내용을 입력하세요.