문서번호	공원운영과-24304
결재일자	2015.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원운영과장	중부공원녹지사업소장
김동진		김준현	12/22 이용태
협조
	운영팀장		허생범

먹는물공동시설 수질검사결과 보고

2015. 12.

중부공원녹지사업소

(공원운영과)

먹는물공동시설 수질검사결과 보고

2015년 4/4분기 먹는물공동시설 수질검사 결과 및 조치계획을 보고드림.

□ 수질검사결과

연번	고유번호	시 설 명	소 재 지	이용자수 (1일)	수질검사기관	검사결과	비 고
1	26-02	남산	용산구 한남동 산10-77	150	용산구 보건소	적합	12.14
2	26-06	수복천	용산구 이태원동 산1-5	150	용산구 보건소	부적합 (총대장균군)	12.14
3	26-11	나들이(극락사)	중랑구 망우동 71번지	70	중랑구 보건소	부적합 (총대장균군)	12.14

□ 조치현황

❍ 수질검사결과서 및 ‘음용부적합’ 안내문 게첨 및 홍보

❍ 취수구 및 시설 주변(상부 등) 청소 실시

□ 향후계획

❍ 먹는물공동시설 관리요령 제9조제2항에 따라, 금번 4/4분기(12월) 정기검사에서  부적합판정을 받은 시설에 대해서 주변 오염원 청소 및 취수구 주변 소독 등 조치 후 재검사 의뢰

첨 부 : 먹는물공동시설(약수터) 수질시험결과서 및 누적표 1부.  끝.