	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	화재안전 보조장비(라이트 라인) 수리 결과 알림

1. 관련문서

가. 발산119안전센터-6431(2015.12.10.)호“소방장비(라이트라인)고장발생 보고”

나. 방화119안전센터—6155(2015.12.10.)호“소방장비(라이트라인) 고장발생 보고”

다. 소방행정과-15266(2015.12.10.)호 “화재안전 보조장비 수리 계획”

2. 위와 관련 발산,방화119안전센터 라이트라인 고장수리를 완료하여  그 결과를 다음과 같이 알리니 장비관리에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 건    명 : 발산,방화119안전센터(라이트라인) 수리

나. 수리내역 : 밧데리 교환 및 수리

다. 수리원인 : 장시간 사용으로 인한 마모

라. 소요예산 : 금650,000원(금육십오만원)

마. 수리업체 : 니즈텍(주)      김 영 남  (031-768-6593)

바. 예산과목 : 본부 /소방화재안전 보조장비 보급 및 유지관리/ 사무관리비

붙  임 : 물품검사(수)조서1부. 끝.

	소방행정과장
수신자	발산119안전센터장,방화119안전센터장
담당자	조규영		장비회계팀장	백종기		소방행정과장	전결 12/22 代김승기
협조자
시행	소방행정과-15808	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-5119	/전송	02-3662-0590	/	sun1500@seoul.go.kr	/	대시민공개